附件2：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 要求 |
| 1 | 卵泡刺激素测定试剂盒 | 100测试盒 | 匹配罗氏化学发光仪使用 |
| 2 | 卵泡刺激素定标液 | 4\*1.0ml |
| 3 | 黄体生成激素检测试剂盒 | 100测试盒 |
| 4 | 黄体生成激素定标液 | 4\*1.0ml |
| 5 | 催乳素检测试剂盒 | 100测试盒 |
| 6 | 催乳素定标液 | 4\*1.0ml |
| 7 | 孕酮检测试剂盒 | 100测试盒 |
| 8 | 孕酮定标液 | 4\*1.0ml |
| 9 | 雌二醇检测试剂盒 | 100测试盒 |
| 10 | 雌二醇定标液 | 4\*1.0ml |
| 11 | 睾酮检测试剂盒 | 100测试盒 |
| 12 | 睾酮定标液 | 4\*1.0ml |
| 13 | 绒毛膜促性腺激素及β亚单位检测试剂盒 | 100测试盒 |
| 14 | 绒毛膜促性腺激素定标液 | 4\*1.0ml |
| 15 | 肌红蛋白检测试剂盒 | 100测试盒 |
| 16 | 肌红蛋白定标液 | 4\*1.0ml |
| 17 | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒 | 100测试盒 |
| 18 | 肌酸激酶-MB同工酶定标液 | 4\*1.0ml |
| 19 | C肽检测试剂盒 | 100测试盒 |
| 20 | C肽定标液 | 4\*1.0ml |
| 21 | 胰岛素检测试剂盒 | 100测试盒 |
| 22 | 胰岛素定标液 | 4\*1.0ml |
| 23 | 样本稀释液 | 2\*16ml |
| 24 | 三丙胺缓冲液 | 2\*2L |
| 25 | 缓冲液 | 2\*2L |
| 26 | 分析吸头/分析杯 | 8\*6\*84个/盒 |
| 27 | 清洗液 | 5\*600ml |
| 28 | 清洗液 | 12\*70ml |
| 29 | 高敏肌钙蛋白T检测试剂盒 | 200测试/盒 |
| 30 | 高敏肌钙蛋白T定标液 | 4\*1.0ml |
| 31 | 免疫通用质控品 | 4\*3.0ml |
| 32 | 心肌质控品 | 4\*2.0ml |
| 33 | 肌钙蛋白质控品 | 4\*2.0ml |
| 34 | 多标记物质控品 | 6\*2.0ml |

注：以上产品名称和规格系医院现用或初步调研得知，供应商如有名称不完全一致但功能效用完全的相同的产品也予以接受。规格如出现不同产品不一致的情况，请供应商报价精细到最小规格单价，以便于评审比较。