## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)【通川区人民医院门~
|  | 通川区人民医院门诊医技综合大楼升级装修 | [6 empty] | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  |  |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) | [5 empty] | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  |  | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) | [5 empty] | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  |  | 复 核 时 间:
扉-1

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【装修工程】
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：通川区人民医院门诊医技综合大楼升级装修工程\单项工程【装修工程】 |  |  |  |  | 标段：/
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
01血透室增加防水、贴砖、排水管
1 | 011204003029 | 瓷砖墙面防水 墙二 | 1、2.0mm厚聚合物水泥防水材料防水层,1800mm高（两遍） | m2 | 216.52
2 | 011204003049 | 仿石材纹瓷砖墙裙 墙五 | 1.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 2.8厚1:2水泥砂浆粘接层 3.仿石材纹瓷砖 4.其他：满足设计施工要求，具体做法详见设计施工图，相关费用已包含在综合单价内，投标人综合考虑，中标后不再调整 | m2 | 216.52
3 | 011502001054 | 黑钛哑光不锈钢阳角条 1.2mm | 1.基层类型 2.线条材料品种、规格、颜色 3.防护材料种类 | m | 140
4 | 010401012003 | 砌体包管 | 1.零星砌砖名称、部位 2.砖品种、规格、强度等级 3.砂浆强度等级、配合比 | m3 | 2.8
5 | 031001006288 | PVC排水管 DN100 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：污水 3.材质：PVC污水管 4.型号、规格：DN100 5.连接方式：热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 7.其他：排水立管上设置伸缩节、检查口、伸顶通气帽 | m | 66.05
分部小计
03口腔科增设排水、插座
6 | 011102003033 | 600*600*12浅米黄色防滑砖地面（除一层外） TT-02 | 1.600*600仿石材地砖面层，勾缝剂擦缝 2.20厚1：2干硬性水泥砂浆结合层 3.20厚1：3水泥砂浆找平层 4.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 5.30厚C15混凝土垫层 6.其他：满足设计施工要求，具体做法详见设计施工图，相关费用已包含在综合单价内，投标人综合考虑，中标后不再调整 | m2 | 51.56
7 | 011201001045 | 内墙面一般抹灰 墙一 | 1.墙体类型 2.底层厚度、砂浆配合比 3.面层厚度、砂浆配合比 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 | m2 | 80.46
8 | 011406001061 | 无机涂料墙面（油漆） | 1.满刮腻子两遍找平磨光 2.刷无机涂料一底两面 3.其他：满足设计施工要求，具体做法详见设计施工图，相关费用已包含在综合单价内，投标人综合考虑，中标后不再调整 | m2 | 80.46
9 | 011105006052 | 1.2mm厚黑钛哑光不锈钢金属踢脚线 H=100mm | 1.踢脚线高度 2.基层材料种类、规格 3.面层材料品种、规格、颜色 | m2 | 5.32
10 | 011604002069 | 立面抹灰层拆除 | 立面抹灰层拆除 | m2 | 80.46
11 | 011605002071 | 立面块料拆除 | 立面块料拆除 | m2 | 2.66
12 | 011605001072 | 平面块料拆除 | 平面块料拆除 | m2 | 51.56
13 | 011102003025 | 600*600浅咖色防滑地砖(除一层外）楼面防水 TT-03 | 1、2.0厚聚合物水泥防水涂料 2、20厚1:2.5水泥砂浆保护层 3、2.0厚聚合物水泥防水涂料 4、1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚 | m2 | 60.14
14 | 011204003029 | 瓷砖墙面防水 墙二 | 1、2.0mm厚聚合物水泥防水材料防水层,1800mm高（两遍） | m2 | 42.9
15 | 011102003035 | 600*600浅咖色防滑地砖(除一层外） TT-03 | 1、10厚400×400/600*600防滑地砖面层,勾缝剂擦缝； 2、20厚1：2干硬性水泥砂浆粘合层，上撒2厚干水泥并洒清水适量； 3、2.0厚聚合物水泥防水涂料（另计） 4、20厚1:2.5水泥砂浆保护层（另计） 5、2.0厚聚合物水泥防水涂料（另计） 6、1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚（另计） 7、水泥浆水灰比0.5结合层一道 8、1:6水泥炉渣回填 | m2 | 51.56
16 | 011204003046 | 瓷砖墙面 墙二 | 1.400*800墙砖，白水泥或瓷砖勾缝剂擦缝 2.8厚1:2水泥砂浆粘接层 3、10mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 4、基层处理 | m2 | 80.46
17 | 011615001331 | 楼板开孔（打洞） φ100 | 1. 部位 2. 打洞部位材质 3. 洞尺寸 | 个 | 3
18 | 031001006286 | PVC排水管 DN50 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：污水 3.材质：PVC排水管 4.型号、规格：DN50 5.连接方式：热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 7.其他：排水立管上设置伸缩节、检查口、伸顶通气帽 | m | 35
19 | 031001006288 | PVC排水管 DN100 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：污水 3.材质：PVC污水管 4.型号、规格：DN100 5.连接方式：热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 7.其他：排水立管上设置伸缩节、检查口、伸顶通气帽 | m | 0.6
20 | 031001006277 | 冷水管PPR DN20 | 1.名称:冷水管PPR 2.安装部位：综合 3.介质：冷水 4.材质、规格、压力等级：PPR DN20 1.25MPa 5.连接形式：热熔连接，各种管件（含丝口管件）综合考虑 6.压力试验及吹、洗要求、警示带形式：满足规范及验收要求 7.其它:管道明敷、暗敷、压槽等综合考虑 | m | 45
21 | 030413002245 | 凿槽 | 1.名称 2.规格 3.类型 4.填充（恢复）方式 5.混凝土标准 | m | 55
22 | 030411004233 | 电气配线 WDZA-BYJ-2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：综合 3.导线型号、材质、规格：WDZA-BYJ-2.5mm2 4.敷设部位或线制：综合 5.其他满足规范及设计要求 | m | 30
23 | 030411001228 | 电气配管 PC16 | 1.名称 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 | m | 10
24 | 030404035215 | 单相二、三级暗装插座 | 1.名称：单相二、三级暗装插座 2.材质：满足设计及规范要求 3.规格：250V 10A 安全型 4.安装方式：距地0.3米（电视插座距地1m） | 个 | 3
分部小计
05消毒供应中心、牙片室室外排水
25 | 010101003130 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别 2.挖土深度 3.弃土运距 | m3 | 216
26 | 010201001326 | 砂垫层 | 1.材料种类及配比 2.压实系数 3.掺加剂品种 | m3 | 16.2
27 | 010103001131 | 回填方 | 1.土质要求：一般土壤 2.密实度要求：按规范要求，夯填 3.运距：5km 4.其他：满足设计施工要求，具体做法详见设计施工图，相关费用已包含在综合单价内，投标人综合考虑，中标后不再调整 | m3 | 194.71
28 | 010103002132 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：一般土方 2.运距：5km 3.其他：满足设计施工要求，具体做法详见设计施工图，相关费用已包含在综合单价内，投标人综合考虑，中标后不再调整 | m3 | 21.29
29 | 031001006323 | 排水管 硬聚录乙烯双壁波纹管 DN300 | 1.安装部位：室外排水管 2.介质：塑料管 3.材质、规格：硬聚录乙烯双壁波纹管 DN300 4.连接形式：热熔连接 | m | 72
30 | 040504003325 | 塑料检查井 φ1000 | 1.名称：塑料检查井 φ1000 | 座 | 4
分部小计
16.门诊二楼(2间)、四楼(9间)，安装洗手盆(给排水)及插座
31 | 010101003130 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别 2.挖土深度 3.弃土运距 | m3 | 6
32 | 010103001131 | 回填方 | 1.土质要求：一般土壤 2.密实度要求：按规范要求，夯填 3.运距：5km 4.其他：满足设计施工要求，具体做法详见设计施工图，相关费用已包含在综合单价内，投标人综合考虑，中标后不再调整 | m3 | 3
33 | 010103002132 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：一般土方 2.运距：5km 3.其他：满足设计施工要求，具体做法详见设计施工图，相关费用已包含在综合单价内，投标人综合考虑，中标后不再调整 | m3 | 3
34 | 011602001073 | 混凝土构件拆除 | 首层混凝土垫层拆除 | m3 | 1.13
35 | 031001006286 | PVC排水管 DN50 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：污水 3.材质：PVC排水管 4.型号、规格：DN50 5.连接方式：热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 7.其他：排水立管上设置伸缩节、检查口、伸顶通气帽 | m | 120
36 | 031003002007 | 法兰阀门 DN50 | 1.类型 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.焊接方法 | 个 | 1
37 | 031003011008 | 法兰片 DN50 | 1.材质 2.规格、压力等级 3.连接形式 | 副 | 1
38 | 030411002246 | PVC线槽 24*14 | 1.PVC线槽 24*14 | m | 100
39 | 030404035215 | 单相二、三级暗装插座 | 1.名称：单相二、三级暗装插座 2.材质：满足设计及规范要求 3.规格：250V 10A 安全型 4.安装方式：距地0.3米（电视插座距地1m） | 个 | 75
40 | 030411004233 | 电气配线 BVR-2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：综合 3.导线型号、材质、规格：WDZA-BYJ-2.5mm2 4.敷设部位或线制：综合 5.其他满足规范及设计要求 | m | 200
41 | 030411004234 | 电气配线 BVR-4mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：综合 3.导线型号、材质、规格：WDZA-BYJ-4mm2 4.敷设部位或线制：综合 5.其他满足规范及设计要求 | m | 400
42 | 011615001005 | 开孔（打洞） | 1. 部位 2. 打洞部位材质 3. 洞尺寸 | 个 | 1
43 | 031004003299 | 安洗手盆 | 1.名称：洗手盆 2.材质：陶瓷 3.规格、类型：综合考虑 4.组装形式：台上、台下综合考虑 | 组 | 11
44 | 031003011300 | 法兰 DN100 | 1.材质 2.规格、压力等级 3.连接形式 | 副 | 1
45 | 031001006301 | 冷水管PPR φ50 | 1.安装部位 2.介质 3.材质、规格 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | m | 120
46 | 031003001310 | 铜截止阀 DN32 | 1.类型：截止阀 2.材质：铜 3.规格、压力等级：DN32 4.连接形式 ：螺纹 | 个 | 9
分部小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【装修工程】
总价措施项目清单计价表
工程名称：通川区人民医院门诊医技综合大楼升级装修工程\单项工程【装修工程】 |  |  |  | 标段：/
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008001 | 工程定位复测费
合 计

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)【装修工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：通川区人民医院门诊医技综合大楼升级装修工程\单项工程【装修工程】 |  | 标段：/
序号 | 项 目 名 称 | 金额（元） | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  | -

## G.3 材料(工程设备)暂估单价表(表-12-2)【装修工程】
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：通川区人民医院门诊医技综合大楼升级装修工程\单项工程【装修工程】 | [5 empty] | 标段：/
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计

## L.1 发包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【装修~
发包人提供主要材料和工程设备一览表
工程名称：通川区人民医院门诊医技综合大楼升级装修工程\单项工程【装修工程】 |  |  |  | 标段：/
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注