- 附件：

- 技术参数要求

| - 序号 | - 产品名称 | - 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 射线防护屏 | - 1.防护核心材料为铅钢复合金属+铅玻璃防护材料； - 2.铅屏风整体尺寸（mm）：≥1800*1000，铅玻璃尺寸：≥800*800； - 3防护材料分布均匀，正常使用铅当量不会衰退；铅当量不得低于2mmpb； - 配备四个静音轮，旋转灵活，四轮均带刹车，可以静音移动； - 5.性能标准：符合YY0292.1-2020医用诊断X射线辐射防护器具第一部分：材料衰减性能的测定； |